## 表格模板
附件2
取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单
企业名称 (中英文) | 经营企业代码 | 产品名称 (中英文) （含规格、型号） | 产品分类 （按选项填写） | 进口国（地区） | 已获得国外认证和注册情况 （附证书) |  |  | 资质文件 （请标明序号） | 企业联系人 | 联系方式
[5 empty] | CE （按选项填写） | FDA （按选项填写） | 其他 （请列明）
填写说明：
1. 填报范围仅限于五大类医用物资，即新冠病毒检测试剂、呼吸机、医用防护服、医用口罩、红外体温计；
2. 请按产品填写，每个产品一行；
3. “企业名称”栏请务必填写中英文名称，同一家企业的多个产品请依次填写，企业名称列不合并单元格；
4. “产品名称”请列明中英文具体名称、规格、型号等，并注明无菌或非无菌；
5. 同一产品出口不同国家（地区），请在“进口国（地区）”单元格中合并填写，无须每个国家一行；
6. 请务必提交本表中已填写的国外认证和注册文件，在“资质文件”列的同一个单元格中按序号列明；
7. 本表格中已填写的“资质文件”，请统一放置到一个文件夹中，文件夹以企业中文名称命名， 相关资质文件命名方式为：序号+企业中文名称缩写+产品名称+证书或检测报告名称，序号请务必与表格中“资质文件”列的序号相同；
8. 其他：原则上产品出口应满足进口国标准，如未在进口国注册，请提供对方国授权进口许可的相关证明文件并在合同中约定。

## 各类产品审核关键资料清单
注明：主要应急物资认证及审核资料，请大家对照这个按照产品类别， 提交完整资料，便于加快审核。建议一类产品一个文件夹， 每个文件夹里面按照注册国别对提供的材料进行编号
| 欧盟认证所需提交的审核资料 | 美国认证所需提交的文件资料 | 其他国家注册认证所需提交资料
医用口罩 | 非灭菌提交资料：1）企业按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR出具的符合性声明DoC 2）欧盟授权代表在对应欧盟成员国的主管当局进行登记注册的凭证 | 企业英文名、注册号、510K号 | 请提供注册证书，及对方国家官方网站关于注册证书的链接
灭菌提交资料：由具有资质的公告机构按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法 规MDR签发的CE证书
呼吸防护口罩 | 相应资质的公告机构签发的CE证书 | NOISH，EUA
MD（非灭菌Class I）：手术衣、隔离衣等 | 1）符合性声明DoC 2）欧盟授权代表在对应欧盟成员国的主管当局进行登记注册的凭证 | 1）企业英文名称 2）注册号 3）产品510k号（灭菌级别需要提供）
MD（灭菌Class I*）：手术衣、隔离衣等 | 由具有资质的公告机构签发的CE证书
PPE（Category III） | 相应资质的公告机构签发的CE证书
新冠病毒检测试剂盒 | 1）企业按符合性声明DoC 2）欧盟授权代表在对应欧盟成员国的主管当局进行登记注册的凭证 | 提供企业英文名和注册号
呼吸机 | 由具有资质的公告机构按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR签发的CE证书 | 企业英文名、注册号、510K号
红外线体温计 | 由具有资质的公告机构按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR签发的CE证书 | 企业英文名、注册号、510K号